Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23»

(МБОУ «Лицей №23»)

_______________________________________________________________________

456780, г.Озёрск Челябинской области; ул.Блюхера 1-а, тел. 2-92-45; факс (351-30) 2-54-85

E-mail: sch23-ozersk@mail.ru; сайт: http://лицей23.рф

ПЛАН

Проведения организационно-технических мероприятий по подготовке объектов 
к отопительному периоду 2026-2027гг.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата проведения | Подпись лица ответственного за выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (ул. Блюхера 1а, пр. Победы 19а, ул. Блюхера 1а, корпус 1) | Июль (график будет составлен дополнительно) | Слесарь сантехник Ушаков А.В. |
|  | Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Июль | Слесарь сантехник Ушаков А.В. |
|  | Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), индивидуальных тепловых пунктов (ул. Блюхера 1а, пр. Победы 19а, ул. Блюхера 1а, корпус 1 | Июль | Заместитель директора Горланова Л. А., работник по комплексному обслуживанию Бабенышев И. Р., слесарь сантехник Ушаков А.В. |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (ул. Блюхера 1а, пр. Победы 19а) | Июль | Слесарь сантехник Ушаков А.В. |
|  | Проверка работоспособности защиты систем теплопотребления | Июль | Слесарь сантехник Ушаков А.В. |
|  | Проверка отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию | Август | Главный бухгалтер Глухова Е.В. |
|  | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (ул. Блюхера 1а, пр. Победы 19а, ул. Блюхера 1а, корпус 1) | Август | Слесарь сантехник Ушаков А.В., представитель РИР |
|  | Проверка знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в Ростехнадзоре | до 15.08.2026 | Заместитель директора Горланова Л. А. |

Директор					Е. А. Лукьянова

Заместитель директора				Л. А. Горланова